PASPORT

výměník tepla

v.č.

## Výrobce:

Dodavatel :

### Vypracoval:

| PASPORT NÁDOBY VÝR. ČÍSLO: #### OBSAH PASPORTU |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Pořadové číslo | Název dokladu | ### Počet Listů |
|  | Obsah pasportu | 1 |
|  | Seznam dokladů přiložených k pasportu nádoby | 1 |
|  | 1. Pasport nádoby – všeobecné údaje | 1 |
|  | 2. Technická charakteristika a parametry | 1 |
|  | 3. Údaje o pojistných ventilech nebo jiných pojistných zařízeních | 1 |
|  | 4. Údaje o základní armatuře | 1 |
|  | 5. Údaje o přístrojích pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu | 1 |
|  | 6. Údaje o základních a přídavných materiálech použitých při výrobě části nádob namáhaných tlakem | 2 |
|  | 7. Údaje o nedestruktivní kontrole svarových spojů | 1 |
|  | 8. Výsledky zkoušek a prohlídek svarových spojů | 1 |
|  | 9. Jiné zkoušky a kontroly | 1 |
|  | 10. Údaje o tepelném zpracování | 1 |
|  | 11. Osvědčení o stavební a první tlakové zkoušce | 1 |
|  | 12 Údaje o provozních zkouškách a prohlídkách | 1 |

| #### SEZNAM DOKLADU PŘILOŽENÝCH K PASPORTU NÁDOBY výrobní číslo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Pořadové Číslo | ###### Název dokladu | ###### Číslo nebo jiné označení dokladu | ##### Počet Listů |
| 1 | Pevnostní výpočet |  |  |
| 2 | Návod k obsluze, údržbě a montáži |  |  |
| 3. | Atesty materiálu |  |  |
| 4. | Sestavný výkres nádoby |  |  |

| 1. |  | #### VŠEOBECNÉ ÚDAJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a adresa provozovatele |  |  |  |  |
| Název a adresa výrobce |  |  |  |  |
| Název a adresa dodavatele |  |  |  |  |
| Výrobní číslo |  |  | Rok výroby |  |
| Typ nebo systém |  |  |  |  |
| Název nádoby a určení |  |  |  |  |
| Tvar a konstrukční rozměry |  |  |  |  |
| Podle výkresu číslo |  |  |  |  |
| Kategorie nádoby |  |  |  |  |

| 2 |  | TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A PARAMETRY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název pracovního prostoru |  |  | Těleso | Trubka |
| Nejvyšší pracovní přetlak (MPa) |  |  |  |  |
| Výpočtový přetlak (MPa) |  |  |  |  |
| Zkušební přetlak MPa | Hydraulický |  |  |  |
|  | Pneumatický |  |  |  |
| Zkušební látka a doba trvání zkoušky min |  |  |  |  |
| Teplota zkušební látky oC |  |  |  |  |
| Nejvyšší dovolená pracovní teplota stěny oC |  |  |  |  |
| Nejnižší dovolená pracovní teplota stěny oC |  |  |  |  |
| Pracovní látka |  |  |  |  |
| Přídavek na korozi, erozi mm |  |  |  |  |
| Charakteristika Pracovní látky | Hořlavost |  | ne |  |
|  | Výbušnost |  | ne |  |
|  | Jedovatost |  | ne |  |
|  | Agresivnost |  | ne |  |
|  | Radioaktivnost |  | ne |  |
| Vnitřní objem m3 |  |  |  |  |
| Hmotnost prázdné nádoby kg |  |  |  |  |
| Nejvyšší hmotnost plnícího média kg***/ |  |  |  |  |
| POZNÁMKY */ Vyjmenování dalších pracovních prostorů **/ V projektu musí být určeny charakteristiky média ***/ Pro zkapalněné plyny |  |  |  |  |

| Údaje o pojistných ventilech a jiných zařízeních 3. Doplní montážní organizace | Číslo a datum vydání typového osvědčení | 12 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaručený výtok Q2 kg . h-1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaručený výtokový součinitel w | 10 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejmenší průtočný průměr d mm | 9 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otevírací přetlak MPa | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní stupeň | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jmenovitý tlak PN | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá světlost DN | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výrobní číslo | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po-čet | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ pojistného ventilu nebo pojistného zařízení | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořčís. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ARMATUŘE Doplní montážní organizace | Materiál tělesa | norma | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | značka | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přípustné prac. parametry | teplota OC | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | přetlak MPa | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## PN |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## DN |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Počet |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název armatury |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pořad. číslo |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSTROJÍCH PRO MĚŘENÍ, SIGNALIZACI, OVLÁDÁNÍ A AUTOMATICKOU OCHRANU |
| --- | --- |

| 6. ÚDAJE O ZÁKLADNÍCH A PŘÍDAVNÝCH MATERIÁLECH POUŽITÝCH PŘI VÝROBĚ ČÁSTÍ NAMÁHANÝCH PŘETLAKEM | Údaje o mechanických zkouškách podle osvědčení | Při t= 0 oC | Při t= oC |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Chemické složení podle osvědčení v % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vrub. houža-tost J. cm-2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Re při t= oC MPa |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při t= 20 stupňů C | Vrubová houževnatost J.cm -2 |  | typ tyče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Po stárnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Před stárnutím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Z % |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A5 % |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rm MPa |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Re MPa |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  | Číslo tavby |  |  | Číslo vývalku |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |
|  | Značka materiálu |  |  | Číslo dokladu |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mn |  |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  | Rozměr materiálu |  | 2 | Příruba DN 200 | Trubka  219 * 8,3 | Torosférické dno 400*5 | Plášť | Trubka 114,3*6,3 | Příruba DN 100 | Torosférické dno 400*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo tavby |  |  |  |  |  |  |

| 7. PROTOKOL O MĚŘENÍ TĚLESA NÁDOBY */ | Prohlubeni-ny, vypukliny mm |  | naměřená | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | povolená | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Úchylka od povr- chové přímky mm |  | naměřená | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | povolená | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovalita % |  | naměřená | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | povolená | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přesazení hran tupých svarových spojů mm | obvodo-vých- | naměřená | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | povolená | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podélných | naměřená | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | povolená | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průměr mm |  | Namšřenúchylka % /+ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dovoleá úchylka | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jmenovitý vnější nebo vnitřní | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo řezu |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo náčrtu |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poř. čís. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A PROHLÍDEK SVAROVÝCH SPOJU | Značka Svářeče |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metalografická analýza |  | Hodnocení |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Číslo a datum dokumentu o makro-nebo mikro-zkoušce |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hodnocení |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nataveného kovu |  | A5 § |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rm MPa |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | průměr trnu a úhel ohybu |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ tyče | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teplo-ta při Zk. oC | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2 J.cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rm MPa |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Číslo a datum zkušebního protokolu |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název části a číslo výkresu nebo náčrtu částí s uvedením spojů, pro které byla vyrobena kontrolní deska |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poř. Čís. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. | Jiné zkoušky a kontroly |
| --- | --- |

| 10. ÚDAJE O TEPELNÉM ZPRACOVNÍ 1/ Tepelné zpracování bylo provedeno, pouze po tváření za tepla – viz zkouška SB 39D | Způsob ochlazování | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/ Tabulku je možno nahradit diagramem tepelného zpracování, jestliže obsahuje všechny údaje uvedené v tabulce. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rychlost ochlazo-vání oC/h | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výdrž na teplotě h | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teplota tepelné-ho zpraco-vání oC | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rychlost ohřevu oC/h | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsob provedení tepelného zpracování | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Značka materiálu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo a datum osvědčení o tepelném zpracování | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo výkresu | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název části | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. OSVĚDČENÍ O STAVEBNÍ A PRVNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE

Typ :			Č.zkoušky :

Výrobce / dodavatel :	.

Místo výroby :			Zakázkové č.:

Rok výroby :	1999		Výrobní číslo :

Zkušební podmínky :

Prostor	        	plášť	topná vložka

Nejvyšší pracovní přetlak   MPa	        	1,6	1,6

Nejvyšší pracovní teplota   OC	         	150	200

Objem                             m3	         	 0,239	0,0776

Pracovní látka		voda	voda, pára

Osvědčení o schválení konstrukce č.:

1.STAVEBNÍ  ZKOUŠKA

Datum :	26.2.99, 29. - 30.4.99

Provedení odpovídá přiloženému výkresu číslo :		rozměrový náčrt

Použité materiály : 		        viz seznam materiálů strana 6 .

2.TLAKOVÁ  ZKOUŠKA

Prostor		plášť	topná vložka

Zkušební podmínky		10 minut	10 minut

Zkušební přetlak            MPa		2,4	2,4

Tlaková kapalina		voda	voda

3. JINÉ ZKOUŠKY

4. POZNÁMKY

Výstroj a příslušenství nebyly zkoušeny. Nádoba musí být před uvedením do provozu podrobena na místě užití výchozí revizi.

Na důkaz provedené zkoušky, která prokázala souhlas s předem danými zkušebními podklady, byly výrobní štítek a nádoba oraženy:

_________________________________                                      _________________________________

/Místo/                /Datum/                   /Razítko/                                                   /Podpis/

| 12. | Údaje o provozních zkouškách a prohlídkách |
| --- | --- |