rozdělení hasicích přístrojů a zařízení

31.3.2013							Alois Matěják

| Druh | Schéma, popis, náčrtek | Výroba, předpis | Provoz , předpisy, ČSN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hasičské | tlakové |
|  |  |  | Předpis | ČSN | Předpis | ČSN |
| I | pojízdný Přístroj nad 20 kg 2) Nádoba bez tlaku + láhev na plyn | láhev na plyn |  |
|  |  | NV č.208/2011 Sb. TPED π | / | / | č.208/2011 Sb. | / |
|  |  | nádrž |  |
|  |  | NV č.26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 9 | 11602-2 /38 9162/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN EN 1866/2006 /38 9161/ Pojízdné hasicí přístroje | 18/79 Sb. § 2 písm. b) TNS | 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
| II | pojízdný Přístroj nad 20 kg Nádoba naplněna, trvale pod tlakem | NV č.26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 9 | 11602-2 /38 9162/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN EN 1866/2006 /38 9161/ Pojízdné hasicí přístroje | 18/79 Sb. § 2 písm. c) tlaková nádoba k dopravě plynů |  |

| Druh | Schéma, popis, náčrtek | Výroba, předpis | Provoz , Předpisy, ČSN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hasičské | tlakové |
|  |  |  | Předpis | ČSN | Předpis | ČSN |
| III | pojízdný přístroj Láhve CO2 | NV č.208/2011 Sb. TPED π | 246/2001 Sb. § 9 | ČSN EN 11602-2 /38 9161/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN 38 9160 Pojízdné hasicí přístroje CO2 | č.208/2011 Sb. | / |
| IV | Přenosný přístroj do 20 kg Naplněný, trvale pod tlakem | NV č. 26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 9 | ČSN EN 11602-2 /38 9162/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN EN 3 /38 9100/ Přenosné hasicí přístroje. Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky | 18/79 Sb. § 2 písm. c) tlaková nádoba k dopravě plynu | 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla |

| Druh | Schéma, popis, náčrtek | Výroba, předpis | Provoz , Předpisy, ČSN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hasičské | tlakové |
|  |  |  | Předpis | ČSN | Předpis | ČSN |
| V | Přenosný přístroj do 20 kg Bez tlaku s patronou/kazetou uvnitř | nádrž |  |
|  |  | NV č. 26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 9 | ČSN EN 11602-2 /38 9162/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN EN 3-3 /38 9100/ Přenosné hasicí přístroje. Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky | 18/79 Sb. § 2 písm. c) tlaková nádoba k dopravě plynu | 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla |
|  |  | kazeta/patrona | jednorázově použitelná |
|  |  | NV č.208/2011 Sb. TPED π | / | ČSN EN 3-3 /38 9100/ Přenosné hasicí přístroje. Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky | / | / |

| Druh | Schéma, popis, náčrtek | Výroba, předpis | Provoz , Předpisy, ČSN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hasičské | tlakové |
|  |  |  | Předpis | ČSN | Předpis | ČSN |
| VI | PřeNosný přístroj do 20 kg Bez tlaku s patronou/kazetou vně a) V < 10 litrů b) bar.L = PS. V < 100 | nádrže |  |
|  |  | NV č. 26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 9 | ČSN EN 11602-2 /38 9162/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba | 18/79 Sb. § 2 písm. c) tlaková nádoba k dopravě plynu | 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla |
|  |  | NV č. 26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 9 | ČSN EN 11602-2 /38 9161/ Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba ČSN EN 3-3 /38 9100/ Přenosné hasicí přístroje. Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky | 18/79 Sb. §2 písm. b) TNS | 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
|  |  | kazeta/patrona | při opakovaném použití |
|  |  | NV č.208/2011 Sb. TPED π | / | ČSN EN 3-3 /38 9100/ Přenosné hasicí přístroje. Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky | č.208/2011 Sb. | / |

| Druh | Schéma, popis, náčrtek | Výroba, předpis | Provoz , Předpisy, ČSN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hasičské | tlakové |
|  |  |  | Předpis | ČSN | Předpis | ČSN |
| VII | Stabilní hasicí zařízení Baterie vyměnitelných lahví | NV č.208/2011 Sb. TPED π | 246/2001 Sb. § 7 | ČSN EN 15 005 část 1 až 10 Plynové hasicí zařízení část 1 - Návod, instalace, údržba | č.208/2011 Sb. | ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny-Provozní pravidla |
|  |  | Plynové zařízení |
|  |  | Vyhl. č. 21/1979 Sb. Vyhl. č. 85/1978 Sb. ● výchozí revize | Vyhl.č. 21/1979 Sb. Vyhl. č. 85/1978 Sb. ● provozní revize ● kontrola | ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu |  |  |

2) Při jednorázovém použití se při provozu nic neprovádí.

| Druh | Schéma, popis, náčrtek | Výroba, předpis | Provoz , Předpisy, ČSN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hasičské | tlakové |
|  |  |  | Předpis | ČSN | Předpis | ČSN |
| VIII | Stabilní hasicí zařízení Nádrže pevně zabudované na místě | NV č. 26/2003 Sb. PED CЄ | 246/2001 Sb. § 7 | / | 18/79 Sb. § 2 písm. b) TNS | 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
| IX 3) | Stabilní hasicí zařízení Baterie lahví stabilně zabudované a doplňované na místě | NV č.208/2011 Sb. TPED π (26/2003 Sb.)1) PED CЄ1) | 246/2001 Sb. § 7 | / | 18/79 Sb. § 2 písm. b) TNS | 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
|  |  | Plynové zařízení |
|  |  | Vyhl. č. 21/1979 Sb. Vyhl. č. 85/1978 Sb. ● výchozí revize | Vyhl.č. 21/1979 Sb. Vyhl. č. 85/1978 Sb. ● provozní revize ● kontrola | ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu |  |  |

- Je-li vyráběno účelově pro toto použití

- Do 20 kg se rozumí celková hmotnost přístroje

- Dle údajů HZS se tento typ nevyužívá

# Text boxes

b) V > 10 litrů