Přehled zavedených evropských norem z oblasti požární bezpečnosti staveb

- ZKUŠEBNÍ NORMY
a. Zkoušení stavebních výrobků a konstrukcí staveb na reakcí na oheň:
ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobku na oheň - Zkouška nehořlavosti
ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobku na oheň - Stanovení spalného tepla
ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobku vystavených přímému působení plamene Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
b. Zkoušení požární odolnosti:
ČSN EN 1363 Zkoušení požární odolnosti 
Část 1: Základní požadavky
Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
ČSN PENV 1363-3 Zkoušení požární odolnosti 
Část 3: Ověřování charakteristik pecí
ČSN EN 1364 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků 
Část 1: Stěny
Část 2: Podhledy
ČSN EN 1365 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků 
Část 1: Stěny
Část 2: Stropy a střechy
Část 3: Nosníky
Část 4: Sloupy
Část 5: Balkóny a rampy
Část 6: Schodiště
ČSN EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalaci 
Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Část 2: Požární klapky
Část 3: Těsnění prostupů
Část 5: Instalační kanály a šachty
Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů
Část 8: Potrubí pro odvod kouře
ČSN P ENV 13381 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků 
Část 2: Svislé ochranné membrány
Část 3: Použitá ochrana betonových prvků
Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků
Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvku
Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů Část 7: Použitá ochrana dřevěných konstrukcí
ČSN EN 1634 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav 
Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů
Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EM 81 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 
Část 58: Zkouška požární odolnosti šachetních dveří
ČSN EN 13216 Metody zkoušení systémových komínů
Část 1: Všeobecné zkušební metody
c. Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
ČSN P ENV 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

- KLASIFIKAČNÍ NORMY
ČSN EN 13501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě vzduchotechnických zařízení
Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací - požárně odolná potrubí a požární klapky 
Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

- PŘEDMĚTOVÉ / VÝROBKOVÉ NORMY
• ZAŘÍZENÍ PRO USMĚRŇOVÁNÍ POHYBU KOUŘE A TEPLA
ČSN EN 12101 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla
Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro přirozený odvod kouře a tepla
Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílů tlaků – Sestavy• STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
• Sprinklerová a vodní sprejová zařízení
ČSN EN 12259 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení
Část 1: Sprinklery
Část 2: Mokré ventilové stanice
Část 3: Suché ventilové stanice
Část 4: Poplachové zvony
Část 5: Spínače průtoku vody
ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
• Plynová hasicí zařízení
ČSN EN 12094 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty - plynových hasicích zařízení
Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídící a zpožďovací zařízení
Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídící a zpožďovací zařízení
Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení
Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení C02 
Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení C02
Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení C02
Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje systémů C02
Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru
Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače
Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážící zařízení
Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení
Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily 
Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorizační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení C02
• Prášková hasicí zařízení
ČSN EN 12416 Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení 
Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty 
Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
• Pěnová hasicí zařízení
ČSN EN 13565 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pěnových hasicích zařízení
Část 1: Požadavky a zkušební metody
• HADICOVÉ SYSTÉMY
ČSN EN 671 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy 
Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
• POŽÁRNÍ HYDRANTY
ČSN EN 14 339 Podzemní požární hydranty 
ČSN EN 14 384 Nadzemní požární hydranty
• PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
ČSN EN 3 Přenosné hasicí přístroje 
Část 3: Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky
Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5
Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnosti a zkušební metody
• ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 
ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace 
Část 1: Úvod
Část 2: Ústředna
Část 3: Požární poplachové zařízení - Sirény
Část 4: Napájecí zdroj
Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče
Část 7: Hlásiče kouře - hlásiče bodové využívající rozptýleného světla,, vysílaného světla a ionizace
Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče
Část 11: Tlakové hlásiče
Část 12: Hlásiče kouře -Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku
Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému
• ELEKTRICKÉ KABELY A VODIČE sloužící k zjištění funkce a ovládání požárně bezpečnostních zařízení
ČSN EN 50 265 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací
Část 1: Zkušební zařízení
Část 2-1: Postupy -1 kW směsný plamen
Část 2-2: Postupy - Svítivý plamen
ČSN IEC 332-3 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách
požáru - Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích 
ČSN IEC 60331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - celistvost obvodu
Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně
Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat
Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny
• Komíny
ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

- HODNOTOVÉ A NÁVRHOVÉ NORMY
• Eurokódy
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru

- PROJEKTOVÉ NORMYZměny:
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 65 0201 Změna Z1 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0842 Změna Z1 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

Na závěr je nutné dodat, že výše uvedený přehled není konečný, neboť již v současné době se zpracovávají případně připravují k převzetí další evropské normy z oblasti požární bezpečnosti staveb.