Odběr vzorků

Odběr vzorků ke splnění požadavků § 5 k získání reprezentativního vzorku se provádí postupy normalizovanými v technických normách. Odběr vzorků musí být ve smyslu uvedených norem ověřen na výskyt systematických chyb.

1) Tuhá paliva:

a) ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

b) ČSN 44 1309 Tuhá paliva. Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket

c) ČSN 44 1307 Tuhá paliva. Postupy přípravy sesypových vzorků

d) ČSN ISO 5069-1,2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity. Zásady vzorkování:

Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

e) ČSN ISO 9411-1,2 (44 1314) Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu:

Část 1:  Uhlí, Část 2: Koks

2) Kapalná paliva:

ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků

3) Plynná paliva:

ČSN EN ISO 10715 (38 5504) Zemní plyn, směrnice pro odběr vzorků

ČSN EN ISO 14111 (38 5505) Zemní plyn, zásady návaznosti v analýze

ČSN EN ISO 4257 (65 6480) Zkapalněné ropné plyny, vzorkování

ČSN 38 5520 Vzorkování topných plynů