Stanovisko ATZ k návrhu vyhlášky účinnosti kotlů

a názorů členů SPTZ

Plně souhlasím se stanovisky Ing. Kročka a ing. Hrabaka.

Naivně jsem si myslel, že podnikatel zaplatí 2x za skoro stejnou činnost-viz moje stanovisko.

Dle názoru SKČR je to min. 4x.

- dle zákona č.86/2003 Sb. – provede kominík,

- dle zákona č.406/2000 Sb. – pracovník dle návrhu vyhlášky

- dle vyhl.č.91/1983 Sb. a NV č. 101/2005 – kvalifikovaný pracovník  (revizní technik kotlů),

- energetický auditor, provede audit kotelny a objektu.

A pak teprve přijde ten nejdůležitější (který ušetří peníze) servisní pracovník, který kotel vyčistí a provede měření emisí a seřídí spalování na přípustné meze a ekonomické spalování!

To je krása, aby se provozovatel uplatil. přijde pět firem a všichni budou žádat o zaplacení. Ať se kominicí vzpamatují. To oni se chovají k ostatním přezíravě a nepříliš kolegiálně.   nikdo nezpochybňuje jejich práci..

Je však systémovou chybou, že zákon č.86/2002 Sb. omezuje provádění činnosti na nějakou profesi.Musí být uvedeno, že nárok na autorizaci má každý, kdo je kvalifikovaný a ne který má kominickou živnost. Kvalifikovaný může být i kominík, ale určitě kvalifikovaný je servisní pracovník vyškolený výrobcem, který změří emise a tím i účinnost kotle, provede servis (vyčištění), ale zejména provede seřízení spalování a kontrolu ochran a blokád kotle.

Navrhujeme :

I. Účinnost a emise

1. Kvalifikovaný pracovník (servisní pracovník, kominík)  provede inspekci  kotle jak

podle zákona č.86/2002 Sb. tak zákona č.406/2000 Sb. Neumím si představit

vyhodnocení účinnosti kotle bez měření emisí a naopak.

2. Energetický auditor provede audit na kotelnu a otopnou soustavu (objekt).

II.  Bezpečnost zařízení

Kvalifikovaný pracovník provede odbornou prohlídku kotelny dle vyhl.č.91/1993 Sb. a

NV č.101/2005 Sb.

Musí být jednoznačně určeno :

- kterých kotlů, kotelny a objektu se jednotlivé úkony týkají a na které se nevztahují,

- četnost výše uvedených úkonů.

Alois Matěják

předseda ATZ